## Sheet1
序号 | 项目名称 | 制修订 | 适用范围和主要技术内容 | 主编部门 | 主编单位 | 参编单位 | 报批年限
13 | 智能变电站工程调试及验收规范 | 制订 | 适用于110kV及以上电压等级智能变电站工程的调试及验收。 主要技术内容：智能变电站工程调试工作的基本原则和程序，智能变电站设备在系统动模(数模仿真)试验、工厂验收测试、系统调试、启动试运等阶段所需完成的工作范围和内容以及遵循的基本方法和技术要求。 | 中国电力企业联合会 | 中国电力企业联合会、广东电网公司电力科学研究院 | 江苏省电力公司电力科学研究院、山东电力研究院、甘肃电力科学研究院、江西电力科学研究院 | 2016年
14 | 微电网工程设计规范 | 制订 | 适用于10kV及以下的离网型和并网型微电网在系统一次、二次、保护控制、通信、能量管理、计量等方面的设计。 主要技术内容：微电网系统构成、电源配置、电力平衡、接线方式、仿真计算、储能配置原则、保护配置原则、自动化配置、通信方式选择、能量管理功能规定、计量方案等。 | 中国电力企业联合会 | 中国电力企业联合会、国家电网公司 | 国网北京经济技术研究院、中国电力科学研究院、国网电力科学研究院、浙江省电力公司、青海省电力公司 、江苏省电力设计院、上海电力设计院有限公司、天津大学 | 2016年
15 | 风光储联合发电系统调试及验收规范 | 制订 | 适用于35kV及以上电压等级与公共电网连接的风光储联合发电系统。 主要技术内容：风光储联合发电系统项目安装；升压站、风电分系统、光伏分系统、储能分系统、无功补偿装置等设备的单体调试、分系统调试项目、技术要求、试验方法；风光储联合发电系统启动试运前应具备的条件；包含风光功率预测系统风光储联合发电监控系统的单体与系统调试项目、技术要求、试验方法；风光储联合发电系统整体联合调试及验收的内容、技术要求、试验方法；风光储联合发电系统与电网调度系统间联合调试及验收的内容、技术要求、试验方法。 | 中国电力企业联合会 | 中国电力企业联合会、冀北电力有限公司 | 华北电力科学研究院有限责任公司、国网新源张家口风光储示范电站有限公司 | 2016年
16 | 火力发电厂海水淡化工程调试及验收规范 | 制订 | 适用于火力发电厂海水淡化工程调试及验收。 主要技术内容：调试前应具备的条件 、调试步骤 、超滤膜预处理系统调试、反渗透预脱盐系统调试 、电除盐系统调试 、低温多效处理系统 、工程考核验收 、调试及考核资料验收 。 | 中国电力企业联合会 | 中国电力企业联合会、西安热工研究院有限公司 | 神华国华(北京)电力研究院有限公司、华能国际电力股份有限公司 | 2016年
17 | 海上风力发电场设计规范 | 制订 | 适用于潮间带和潮下带滩涂风电场、近海风电场等海上风力发电场工程的设计。 主要技术内容：海上风能资源、总体规划、海上风电机组选型、风机布置、电气设备及系统、海上风力发电场升压站、集控中心、海上风电机组基础、施工组织设计、海底电缆、辅助及附属设施、环境保护、消防、劳动安全与工业卫生等。 | 中国电力企业联合会 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院、中国电力建设集团河北省电力勘测设计研究院 | 上海勘测设计研究院、华北电力设计院、中国大唐集团公司 | 2016年
18 | 风电储热工程技术规范 | 制订 | 适用于与风电场配套的储热工程项目。 主要技术内容：建厂条件、风资源、电力系统、总体规划、厂房布置、锅炉、电气、土建、辅助及附属设施等。 | 中国电力企业联合会 | 中国电力企业联合会、中国电力工程顾问集团东北电力设计院 | 中国华能集团公司、中国华电集团公司、国电龙源集团公司、新疆电力设计院 | 2016年
19 | 混凝土坝安全监测技术规范 | 制订 | 适用于混凝土坝(包括坝基、坝体、坝肩等)，对大坝有重大影响的边坡，以及与其有直接关系的其他水工建筑物的安全监测。 主要技术内容：混凝土坝环境量监测、变形监测、渗流监测、应力应变和温度监测、其他专项监测以及监测自动化系统的设计、监测资料整理整编与分析技术要求、监测系统运行的技术要求等。 | 中国电力企业联合会 | 中国电力企业联合会、 国家电力监管委员会大坝安全监察中心 | 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院 、中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 、葛洲坝集团试验检测有限公司 、中国大唐集团公司 | 2016年
60 | 电力装置继电保护和自动装置设计规范 GB/T50062-2008 | 修订 | 适用于电力装置继电保护和自动装置的设计。 主要修订内容：修改强电控制回路铜芯控制电缆和绝缘导线的线芯最小截面，电气弱电控制回路铜芯控制电缆和绝缘导线的线芯最小截面的相应指标和要求；修改发电机外部相间短路；增加程序跳闸出口；增加变压器过励磁保护；增加电动机热积累保护和启动时间过长保护等内容。 | 中国电力企业联合会 | 中国电力企业联合会、中国电力工程顾问集团东北电力设计院 | 南京南瑞继保工程技术有限公司、新疆电力设计院 | 2015年
61 | 电力装置电测量仪表装置设计规范 GB/T50063-2008 | 修订 | 适用于发电厂、输变电等电力工程电测量的设计。 主要修订内容：根据智能电网建设的普及和应用状况，增加对智能仪表(其他综合测量装置)的规定，增加智能电网的适应性规定。 | 中国电力企业联合会 | 中国电力企业联合会、中国电力工程顾问集团西南电力设计院 | 中南电力设计院、中铁二院工程集团有限公司 | 2015年
62 | 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 GB50170-2006 | 修订 | 适用于旋转电机中的汽轮发电机、调相机和电动机安装工程的施工及验收。不适用于水轮发电机的施工及验收。 主要修订内容：汽轮发电机和调相机 、电动机 、工程交接验收等。 | 中国电力企业联合会 | 中国电力企业联合会、中国电力科学研究院 | 中国大唐集团公司、天津电力建设公司、北京电力建设公司、广东火电建设总公司、青海火电建设公司 | 2015年
63 | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50168-2006 | 修订 | 适用于额定电压为500kV及以下的电力电缆线路施工及其附属设备和构筑物设施的施工及验收。 主要修订内容：电缆及附件的运输与贮存保管、电缆线路附属设施和构筑物的施工、电缆的敷设、电缆附件的安装、电缆线路防火阻燃设施施工、工程交接验收等。 | 中国电力企业联合会 | 中国电力企业联合会、中国电力科学研究院 | 国网电力科学研究院、甘肃火电工程公司、江苏电力建设一公司、吉林电力建设总公司、北京电力公司、大连供电公司、西安供电公司、兰州供电公司 | 2015年
64 | 并联电容器装置设计规范 GB50227-2008 | 修订 | 适用于1000kV 及以下电压等级的变电站、配电站(室)中无功补偿用三相交流高压、低压并联电容器装置的新建、扩建工程设计。 主要修订内容：电气接线、电器和导体选择；二次接线、保护装置及投切装置；安装与布置设计；建筑与结构设计；通风与消防设计等。 | 中国电力企业联合会 | 中国电力企业联合会、中国电力工程顾问集团西南电力设计院 | 济南迪生电子电气有限公司 、电力工业无功补偿成套装置质检中心、中冶赛迪工程技术股份有限公司、北京华宇工程有限公司 | 2015年

## Sheet2
序号 | 项目名称
13 | 智能变电站工程调试及验收规范
14 | 微电网工程设计规范
15 | 风光储联合发电系统调试及验收规范
16 | 火力发电厂海水淡化工程调试及验收规范
17 | 海上风力发电场设计规范
18 | 风电储热工程技术规范
19 | 混凝土坝安全监测技术规范
60 | 电力装置继电保护和自动装置设计规范 GB/T50062-2008
61 | 电力装置电测量仪表装置设计规范 GB/T50063-2008
62 | 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 GB50170-2006
63 | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50168-2006
64 | 并联电容器装置设计规范 GB50227-2008